## qPCR-PG
Taq Kapa 3G | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nb Echantillons | 1 | 22 | [6 empty] | A
| Volume (µL) | [6 empty] | Log dilution | B | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | pure | Cibles PG
ADN | 2 |  |  | Programme |  |  |  |  | C
Mix 3G (2X) | 12.5 | 275 |  |  | 95°C | 10 sec | 45 cycles | Log dilution | D | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | pure | Cibles PG
Primer Pgfwd2 (100 µM) | 0.1 | 2.2 |  |  | 55°C | 30 sec |  |  | E
Primer Pxrev7 (100 µM) | 0.1 | 2.2 |  |  | 72°C | 30 sec |  | Samples | F | H2O | H2O | 7 | 8 | V1A | V2A | V3A | P1A | P2A | P3B | Tem 0 Mix |  | JRL Juin
Taq Kapa 3G (2,5U/µL) | 0.2 | 4.4 | [6 empty] | G
SYBR Green 10X | 2.5 | 55 | [6 empty] | H
eau qsp 25 µL | 7.6 | 167.2 | ok
Volume total (µL) | 25 | 506
Volume à distribuer | 23
ADN extraits de racines de plantes de blé prévélées dans un champs, JRL Juin 2023
Dépôt de 10 ng d'ADN extrait
[11 empty] | Sample | 7 | 8 | V1A | V2A | V3A | P1A | P2A | P3B
Contrôle de la présence de PG, par qPCR ou PCR classique (cf Rapport JRL-Juin 2023)
[12 empty] | PG- | PG- | PG+ | PG+ | PG+ | PG+ | PG+ | PG+

## Calcul Gamme
rDNA PG | Fragment |  |  | PM (g/mol) d'une bp | 650
|  |  |  | Nb Avogadro (10^23) | 6.022
| Taille (bp) | 313 |  | PM (g/mol) fragment | 203450
| Dosage FA (ng/µL) | 10 |  | Nb de molécules de 313 bp dans (x) ng
| Cf figure jointe |  |  | 1 | 2959941017.449
|  |  |  | 10 | 29599410174.49
|  |  |  | 30 | 88798230523.4701
|  |  |  | 20 | 59198820348.9801
Autre façon de caluler
A partir molarité calculé par FA |  | TIM | 57,3241 nmole/L
|  | Soit | 57,3241 10^-9 mole dans 10^6 µL
|  | soit | 57,3241 10^-15 mole/µL
|  | soit | 57,3241 10^-15 * 6,022 10^23 molécules /µL
|  | soit | 34520573020 | molécules/µL
2 calculs équivalents
[6 empty] | TIM | 57,3241 nmole/L
|  | 2µL stock | 69041146040 |  |  | Total Conc. | 10,7492 ng/uL

## EquationCourbe1
Data brutes
Position | Cq |  |  |  |  | Position | Cq | Position | Cq | moy Cq
B1 | 30.24 |  |  |  |  | B1 | 30.24 | D1 | 30.33 | 30.285
B2 | 24.8 |  |  |  |  | B2 | 24.8 | D2 | 27.48 | 26.14
B3 | 22.77 |  |  |  |  | B3 | 22.77 | D3 | 23.95 | 23.36
B4 | 21.39 |  |  |  |  | B4 | 21.39 | D4 | 20.87 | 21.13
B5 | 17.07 |  |  |  |  | B5 | 17.07 | D5 | 20.44 | 18.755
B6 | 16.07 |  |  |  |  | B6 | 16.07 | D6 | 14.83 | 15.45
B7 | 12.07 |  |  |  |  | B7 | 12.07 | D7 | 10.87 | 11.47
B8 | 7.89 |  |  |  |  | B8 | 7.89 | D8 | 6.96 | 7.425
B9 | 5.39 |  |  |  |  | B9 | 5.39 | D9 | 4.26 | 4.825
B10 | 4.76 |  |  |  |  | B10 | 4.76 | D10 | 2.54 | 3.65
B11 | 2.29 |  |  |  |  | B11 | 2.29 | D11 | 2.28 | 2.285
B12 | - | Oubli de déposer stock pur |  | Puit bizarre |  | B12 | - | D12 | -
D1 | 30.33
D2 | 27.48
D3 | 23.95
D4 | 20.87
D5 | 20.44
D6 | 14.83
D7 | 10.87
D8 | 6.96
D9 | 4.26
D10 | 2.54
D11 | 2.28
D12 | - | Oubli de déposer stock pur |  | Puit bizarre
F1 | 38.99
F2 | 36.95
F3 | 31.77
F4 | 33.52
F5 | 31.68
F6 | 29.57
F7 | 30.6
F8 | 32.37
F9 | 30.9
F10 | 30.76
F11 | 33.89
F12 | -
Analyse de la gamme 2
| dépôt molécules | 2 µL
| concentration | 10 ng/µl
| Position | dilution | Nb molécules rDNA déposées | moy Cq |  |  | moy Cq | Nb molécules rDNA déposées | Log Nb
| B1 | 100000000000 | 0.59199 | 30.285 |  |  | 30.285 | 0.59199 | -0.22769
| B2 | 10000000000 | 5.9199 | 26.14 |  |  | 26.14 | 5.9199 | 0.77231
| B3 | 1000000000 | 59.1988 | 23.36 |  |  | 23.36 | 59.1988 | 1.7723
| B4 | 100000000 | 591.9882 | 21.13 |  |  | 21.13 | 591.9882 | 2.7723
| B5 | 10000000 | 5919.882 | 18.755 |  |  | 18.755 | 5919.882 | 3.7723
| B6 | 1000000 | 59198.8203 | 15.45 |  |  | 15.45 | 59198.8203 | 4.7723
| B7 | 100000 | 591988.2035 | 11.47 |  |  | 11.47 | 591988.2035 | 5.7723
| B8 | 10000 | 5919882.0349 | 7.425 |  |  | 7.425 | 5919882.0349 | 6.7723
| B9 | 1000 | 59198820.349 | 4.825 |  |  | 4.825 | 59198820.349 | 7.7723
| B10 | 100 | 591988203.49 | 3.65 |  |  | 3.65 | 591988203.49 | 8.7723
| B11 | 10 | 5919882034.9 | 2.285 |  |  | 2.285 | 5919882034.9 | 9.7723
|  | Stock | 59198820348.9801 | pour 2 µL | Dosage
[7 empty] | moy Cq | Log Nb
[7 empty] | 30.285 | -0.22769
| Contrôle équation | [5 empty] | 26.14 | 0.77231
|  |  | Nb molécules rDNA calculées |  |  |  | 23.36 | 1.7723
| moy Cq | Log Nb |  |  |  |  | 21.13 | 2.7723
| 30.285 | -0.42406 | 0.37665 |  |  |  | 18.755 | 3.7723
| 26.14 | 0.98317 | 9.6199 |  |  |  | 15.45 | 4.7723
| 23.36 | 1.927 | 84.524 |  |  |  | 11.47 | 5.7723
| 21.13 | 2.6841 | 483.1311 |  |  |  | 7.425 | 6.7723
| 18.755 | 3.4904 | 3092.9828 |  |  |  | 4.825 | 7.7723
| 15.45 | 4.6124 | 40966.1358 |  |  |  | 3.65 | 8.7723
| 11.47 | 5.9636 | 919676.3108 |  |  |  | 2.285 | 9.7723
| 7.425 | 7.3369 | 21722634.7539
| 4.825 | 8.2196 | 165810679.8572
| 3.65 | 8.6185 | 415455966.1214
| 2.285 | 9.0819 | 1207653932.7799
Equation
y = -0,3395x + 9,8577
y = Log Nb molécules
x = Cq
Analyse sample
| Position | Cq | sample | Calcul Log nb mol | Nb mol
| F1 | 38.99 | H2O | -3.3794 | 0.00041744
| F2 | 36.95 | H2O | -2.6868 | 0.0020567
| F3 | 31.77 | 7 | -0.92822 | 0
| F4 | 33.52 | 8 | -1.5223 | 0.030037
| F5 | 31.68 | V1A | -0.89766 | 0.12657
| F6 | 29.57 | V2A | -0.18132 | 0.6587
| F7 | 30.6 | V3A | -0.531 | 0.29444
| F8 | 32.37 | P1A | -1.1319 | 0.073805
| F9 | 30.9 | P2A | -0.63285 | 0.23289
| F10 | 30.76 | P3B | -0.58532 | 0.25982
| F11 | 33.89 | Tem 0 Mix | -1.648 | 0.022493
Si Cq < 33, alors,échantillon considéré comme négatif

## EquationCourbe2
Data brutes
Position | Cq |  |  |  |  | Position | Cq | Position | Cq | moy Cq
B1 | 30.24 |  |  |  |  | B1 | 30.24 | D1 | 30.33 | 30.285
B2 | 24.8 |  |  |  |  | B2 | 24.8 | D2 | 27.48 | 26.14
B3 | 22.77 |  |  |  |  | B3 | 22.77 | D3 | 23.95 | 23.36
B4 | 21.39 |  |  |  |  | B4 | 21.39 | D4 | 20.87 | 21.13
B5 | 17.07 |  |  |  |  | B5 | 17.07 | D5 | 20.44 | 18.755
B6 | 16.07 |  |  |  |  | B6 | 16.07 | D6 | 14.83 | 15.45
B7 | 12.07 |  |  |  |  | B7 | 12.07 | D7 | 10.87 | 11.47
B8 | 7.89 |  |  |  |  | B8 | 7.89 | D8 | 6.96 | 7.425
B9 | 5.39 |  |  |  |  | B9 | 5.39 | D9 | 4.26 | 4.825
B10 | 4.76 |  |  |  |  | B10 | 4.76 | D10 | 2.54 | 3.65
B11 | 2.29 |  |  |  |  | B11 | 2.29 | D11 | 2.28 | 2.285
B12 | - | Oubli de déposer stock pur |  | Puit bizarre |  | B12 | - | D12 | -
D1 | 30.33
D2 | 27.48
D3 | 23.95
D4 | 20.87
D5 | 20.44
D6 | 14.83
D7 | 10.87
D8 | 6.96
D9 | 4.26
D10 | 2.54
D11 | 2.28
D12 | - | Oubli de déposer stock pur |  | Puit bizarre
F1 | 38.99
F2 | 36.95
F3 | 31.77
F4 | 33.52
F5 | 31.68
F6 | 29.57
F7 | 30.6
F8 | 32.37
F9 | 30.9
F10 | 30.76
F11 | 33.89
F12 | -
Analyse de la gamme 2
| dépôt molécules | 2 µL
| concentration | 10 ng/µl
| Position | dilution | Nb molécules rDNA déposées | moy Cq |  |  | moy Cq | Nb molécules rDNA déposées | Log Nb
| B1 | 100000000000 | 0.69041 | 30.285 |  |  | 30.285 | 0.69041 | -0.16089
| B2 | 10000000000 | 6.9041 | 26.14 |  |  | 26.14 | 6.9041 | 0.83911
| B3 | 1000000000 | 69.0411 | 23.36 |  |  | 23.36 | 69.0411 | 1.8391
| B4 | 100000000 | 690.4115 | 21.13 |  |  | 21.13 | 690.4115 | 2.8391
| B5 | 10000000 | 6904.1146 | 18.755 |  |  | 18.755 | 6904.1146 | 3.8391
| B6 | 1000000 | 69041.146 | 15.45 |  |  | 15.45 | 69041.146 | 4.8391
| B7 | 100000 | 690411.4604 | 11.47 |  |  | 11.47 | 690411.4604 | 5.8391
| B8 | 10000 | 6904114.604 | 7.425 |  |  | 7.425 | 6904114.604 | 6.8391
| B9 | 1000 | 69041146.04 | 4.825 |  |  | 4.825 | 69041146.04 | 7.8391
| B10 | 100 | 690411460.4 | 3.65 |  |  | 3.65 | 690411460.4 | 8.8391
| B11 | 10 | 6904114604 | 2.285 |  |  | 2.285 | 6904114604 | 9.8391
|  | Stock | 69041146040 | pour 2 µL | Molarité
[7 empty] | moy Cq | Log Nb
[7 empty] | 30.285 | -0.16089
| Contrôle équation | [5 empty] | 26.14 | 0.83911
|  |  | Nb molécules rDNA calculées |  |  |  | 23.36 | 1.8391
| moy Cq | Log Nb |  |  |  |  | 21.13 | 2.8391
| 30.285 | -0.35726 | 0.43928 |  |  |  | 18.755 | 3.8391
| 26.14 | 1.05 | 11.2194 |  |  |  | 15.45 | 4.8391
| 23.36 | 1.9938 | 98.578 |  |  |  | 11.47 | 5.8391
| 21.13 | 2.7509 | 563.4625 |  |  |  | 7.425 | 6.8391
| 18.755 | 3.5572 | 3607.2604 |  |  |  | 4.825 | 7.8391
| 15.45 | 4.6792 | 47777.6737 |  |  |  | 3.65 | 8.8391
| 11.47 | 6.0304 | 1072593.1029 |  |  |  | 2.285 | 9.8391
| 7.425 | 7.4037 | 25334509.4792
| 4.825 | 8.2864 | 193380420.3853
| 3.65 | 8.6853 | 484534828.814
| 2.285 | 9.1487 | 1408453456.6899
Equation Courbe 2
y = -0,3395x + 9,9245
y = Log Nb molécules
x = Cq
Analyse sample
| Position | Cq | sample | Calcul Log nb mol | Nb mol
| F1 | 38.99 | H2O | -3.3126 | 0.00048685
| F2 | 36.95 | H2O | -2.62 | 0.0023987
| F3 | 31.77 | 7 | -0.86142 | 0
| F4 | 33.52 | 8 | -1.4555 | 0.035032
| F5 | 31.68 | V1A | -0.83086 | 0.14762
| F6 | 29.57 | V2A | -0.11452 | 0.76822
| F7 | 30.6 | V3A | -0.4642 | 0.3434
| F8 | 32.37 | P1A | -1.0651 | 0.086077
| F9 | 30.9 | P2A | -0.56605 | 0.27161
| F10 | 30.76 | P3B | -0.51852 | 0.30303
| F11 | 33.89 | Tem 0 Mix | -1.5812 | 0.026233
Si Cq < 33, alors,échantillon considéré comme négatif

## Equation Courbe3
Data brutes
Position | Cq |  |  |  |  | Position | Cq | Position | Cq | moy Cq
B1 | 30.24 |  |  |  |  | B1 | 30.24 | D1 | 30.33 | 30.285
B2 | 24.8 |  |  |  |  | B2 | 24.8 | D2 | 27.48 | 26.14
B3 | 22.77 |  |  |  |  | B3 | 22.77 | D3 | 23.95 | 23.36
B4 | 21.39 |  |  |  |  | B4 | 21.39 | D4 | 20.87 | 21.13
B5 | 17.07 |  |  |  |  | B5 | 17.07 | D5 | 20.44 | 18.755
B6 | 16.07 |  |  |  |  | B6 | 16.07 | D6 | 14.83 | 15.45
B7 | 12.07 |  |  |  |  | B7 | 12.07 | D7 | 10.87 | 11.47
B8 | 7.89 |  |  |  |  | B8 | 7.89 | D8 | 6.96 | 7.425
B9 | 5.39 |  |  |  |  | B9 | 5.39 | D9 | 4.26 | 4.825
B10 | 4.76 |  |  |  |  | B10 | 4.76 | D10 | 2.54 | 3.65
B11 | 2.29 |  |  |  |  | B11 | 2.29 | D11 | 2.28 | 2.285
B12 | - | Oubli de déposer stock pur |  | Puit bizarre |  | B12 | - | D12 | -
D1 | 30.33
D2 | 27.48
D3 | 23.95
D4 | 20.87
D5 | 20.44
D6 | 14.83
D7 | 10.87
D8 | 6.96
D9 | 4.26
D10 | 2.54
D11 | 2.28
D12 | - | Oubli de déposer stock pur |  | Puit bizarre
F1 | 38.99
F2 | 36.95
F3 | 31.77
F4 | 33.52
F5 | 31.68
F6 | 29.57
F7 | 30.6
F8 | 32.37
F9 | 30.9
F10 | 30.76
F11 | 33.89
F12 | -
Analyse de la gamme 2
| dépôt molécules | 2 µL
| concentration | 10 ng/µl
| Position | dilution | Nb molécules rDNA déposées | moy Cq |  |  | moy Cq | Nb molécules rDNA déposées | Log Nb
| B1 | 10000000000 | 5.9199 | 30.285 |  |  | 30.285 | 5.9199 | 0.77231
| B2 | 1000000000 | 59.1988 | 26.14 |  |  | 26.14 | 59.1988 | 1.7723
| B3 | 100000000 | 591.9882 | 23.36 |  |  | 23.36 | 591.9882 | 2.7723
| B4 | 10000000 | 5919.882 | 21.13 |  |  | 21.13 | 5919.882 | 3.7723
| B5 | 1000000 | 59198.8203 | 18.755 |  |  | 18.755 | 59198.8203 | 4.7723
| B6 | 100000 | 591988.2035 | 15.45 |  |  | 15.45 | 591988.2035 | 5.7723
| B7 | 10000 | 5919882.0349 | 11.47 |  |  | 11.47 | 5919882.0349 | 6.7723
| B8 | 1000 | 59198820.349 | 7.425 |  |  | 7.425 | 59198820.349 | 7.7723
| B9 | 100 | 591988203.49 | 4.825 |  |  | 4.825 | 591988203.49 | 8.7723
| B10 | 10 | 5919882034.9 | 3.65 |  |  | 3.65 | 5919882034.9 | 9.7723
| B11 | 1 | 59198820349 | 2.285 |  |  | 2.285 | 59198820349 | 10.7723
| Si on considére que solution pure déposée en B11 et D11 | [5 empty] | moy Cq | Log Nb
[7 empty] | 30.285 | 0.77231
| Contrôle équation |  | Nb molécules rDNA calculées |  |  |  | 26.14 | 1.7723
[7 empty] | 23.36 | 2.7723
| moy Cq | Log Nb |  |  |  |  | 21.13 | 3.7723
| 30.285 | 0.57624 | 3.7691 |  |  |  | 18.755 | 4.7723
| 26.14 | 1.9835 | 96.2654 |  |  |  | 15.45 | 5.7723
| 23.36 | 2.9273 | 845.824 |  |  |  | 11.47 | 6.7723
| 21.13 | 3.6844 | 4834.6496 |  |  |  | 7.425 | 7.7723
| 18.755 | 4.4907 | 30951.2006 |  |  |  | 4.825 | 8.7723
| 15.45 | 5.6127 | 409944.4395 |  |  |  | 3.65 | 9.7723
| 11.47 | 6.9639 | 9203118.2019 |  |  |  | 2.285 | 10.7723
| 7.425 | 8.3372 | 217376454.023
| 4.825 | 9.2199 | 1659252573.8624
| 3.65 | 9.6188 | 4157430520.8027
| 2.285 | 10.0822 | 12084884387.5777
Equation
y = -0,3395x + 10,858
y = Log Nb molécules
x = Cq
Analyse sample
| Position | Cq | sample | Calcul Log nb mol | Nb mol
| F1 | 38.99 | H2O | -2.3791 | 0.0041773
| F2 | 36.95 | H2O | -1.6865 | 0.020581
| F3 | 31.77 | 7 | 0.072085 | 0
| F4 | 33.52 | 8 | -0.52204 | 0.30058
| F5 | 31.68 | V1A | 0.10264 | 1.2666
| F6 | 29.57 | V2A | 0.81898 | 6.5915
| F7 | 30.6 | V3A | 0.4693 | 2.9465
| F8 | 32.37 | P1A | -0.13162 | 0.73856
| F9 | 30.9 | P2A | 0.36745 | 2.3305
| F10 | 30.76 | P3B | 0.41498 | 2.6
| F11 | 33.89 | Tem 0 Mix | -0.64766 | 0.22508
Si Cq < 33, alors,échantillon considéré comme négatif

## %ageEnrichissement
Génome PG (Mb) | 30 | Fragments de 50 Kb
|  | PM (g/mol) d'une bp | 650
|  | Nb Avogadro (10^23) | 6.022
Taille (bp) | 50000 | PM (g/mol) fragment | 32500000 | 32500000
Nb de molécules de 50 Kb dans (x) ng
|  | 1 | 18529230.7692
|  | 10 | 185292307.6923
|  | 30 | 555876923.0769
|  | 20 | 370584615.3846
Nb de fragments de 50 kb dans un génome de PG
Génome | 30000000
Fragment | 50000
Nb | 600

## ExpJDCultureplantePot
Expérience Jacques David
[10 empty] | Ladder | F1 | F2 | R | P | N | Ladder
|  | F1,F2 | Filtre
|  | R | Racine initiale, ensemencement
|  | P | Racines des plantes potentiellement positives
|  | N | Racines des plantes potentiellemnt négatives
Gel d'agarose à 1,5 %
Dépôt 10 µL de la solution d'acides nucléiques
| Taq Kapa 3G |  |  |  |  | Test7 | [5 empty] | GAMME
| Nb Echantillons | 1 | 7 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Volume (µL) |  |  |  |  | A
| ADN | 2 |  |  |  |  | B | bar: 3
| Mix 3G (2X) | 12.5 | 87.5 |  |  |  | C | bar: 3
| Primer Pgfwd2 (100 µM) | 0.1 | 0.7 |  |  |  | D | bar: 3
| Primer Pxrev7 (100 µM) | 0.1 | 0.7 |  |  |  | E | bar: 3
| Taq Kapa 3G (2,5U/µL) | 0.2 | 1.4 |  |  |  | F | bar: 3
| SYBR Green 10X | 2.5 | 17.5 |  |  |  | G | 3: H20
| eau qsp 25 µL | 7.6 | 53.2 | ok |  |  | H | 3: H20
| Volume total (µL) | 25 | 161
| Volume à distribuer | 23
[5 empty] | R,P,N | 2 µL de la dilution 10
| Sample | Tube | ADN stock ng/µL | ADN utilisé qPCR | ADN/µL |  | Tube | 1: Position; 2: Cq
| Filtre F1 | F1 | 14.22 | 2.844 | 1.422 |  | F1 | 1: B3; 2: 32.30
| Filtre F2 | F2 | 5.36 | 1.072 | 0.536 |  | F2 | 1: C3; 2: 33.21
| Racines R0 | R | 62.1825 | 12.4365 | 6.2183 |  | R | 1: D3; 2: 26.45
| Plantes positives PP | P | 48.2875 | 9.6575 | 4.8288 |  | P | 1: E3; 2: 27.17
| Plantes négatives PN | N | 104.6825 | 20.9365 | 10.4683 |  | N | 1: F3; 2: 29.32
Sur estimé
calcul, équation 2
|  |  |  | Courbe2 |  | Enrichissement
| Position | Cq | sample | Calcul Log nb mol | Nb mol/puit | concentration d'ADN, ng/µL | Dépôt de 2 µl d'ADN, ng | 1: nb mol PG/ng de cible; 2: %age PG, si 1 copie rDNA/PG; 3: %age PG, si 5 copie rDNA/PG; 4: %age PG, si 10 copie rDNA/PG
| B3 | 32.3 | F1 | -1.0413 | 0.090918 | 1.422 | 2.844 | 1: 0.031968; 2: 0.00010352; 3: 2.0704e-05; 4: 1.0352e-05; GAMME 6: Equation Courbe 2
| C3 | 33.21 | F2 | -1.3503 | 0.044638 | 0.536 | 1.072 | 1: 0.04164; 2: 0.00013484; 3: 2.6967e-05; 4: 1.3484e-05; GAMME 6: y = -0,3395x + 9,9245
| D3 | 26.45 | R | 0.94473 | 8.8049 | 6.2183 | 12.4365 | 1: 0.70799; 2: 0.0022926; 3: 0.00045851; 4: 0.00022926; GAMME 6: y = Log Nb molécules
| E3 | 27.17 | P | 0.70028 | 5.0152 | 4.8288 | 9.6575 | 1: 0.5193; 2: 0.0016816; 3: 0.00033631; 4: 0.00016816; GAMME 6: x = Cq
| F3 | 29.32 | N | -0.02964 | 0.93403 | 10.4683 | 20.9365 | 1: 0.044612; 2: 0.00014446; 3: 2.8892e-05; 4: 1.4446e-05
| H3 | 26.01 | 1DIL10 | 1.0941 | 12.4195 | 1 | 2 | 1: 6.2098; 2: 0.020108; 3: 0.0040216; 4: 0.0020108
TestJD 5
Position | Cq | Sample Name | Calcul Log nb mol | Nb mol
A5 | 35.1 | Eau de filtre, 1 µL | -1.0585 | 0.087408
B5 | 33.45 | Eau de filtre, 2 µL | -0.49828 | 0.31749
C5 | 32.09 | Eau de filtre, 3 µL | -0.036555 | 0.91927
D5 | 32.35 | Eau de filtre, 4 µL | -0.12483 | 0.7502
E5 | 32.42 | Eau de filtre, 5 µL | -0.14859 | 0.71025
F5 | 30.58 | V3A | 0.47609 | 2.9929 | racines de plantes positives PG, Juin 23
G5 | 34.29 | V3B | -0.78346 | 0.16464 | racines de plantes positives PG, Juin 23
H5 | - | H2O